招  标  文  件

招标编号：JXDYYY-SBK-20170831

招标设备：常规医疗设备

嘉兴市第一医院

2017年8月

- 招标通知

根据临床发展需要，我院拟对下列设备进行院内招标，欢迎合格的投标人参加投标。附表：

| 科室 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 药学部 | 冷藏冰箱 | 11 |
| 保卫科 | 监控项目（一） | 1批 |
|  | 监控项目（二） | 1批 |

第二章   招标设备技术参数（要求）及数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏冰箱 | 1 1 |
| 2 | 监控项目（一） | 1批 |
| 3 | 监控项目（二） | 1批 |

- 冷藏冰箱

有效容积：150-200L

温度：2-8度

其他：带锁

- 监控项目（一）

加装监控：15个，具体如下：

一层急诊谈话室、肠镜导管室增加摄像机；

三层门诊手术室增加摄像机、视频存储系统及可视对讲系统；

室外非机动车停车场增加摄像机（8号楼及医疗综合楼西门处）；

8号楼一层药房摄像机移位；

48口交换机更换；

监控中心增加工作站及英飞拓硬盘录像机更换

3.监控项目（二）

8号楼加装监控：20个