招  标  文  件

招标编号：JXDYYY-SBK-20181220-01

招标内容：医用耗材

嘉兴市第一医院

2018年12月

- 第一章  公开招标采购公告

一、招标编号：JXDYYY-SBK-20181220-01

二、采购方式：公开招标

三、招标内容：

| 序号 | 耗材名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮肤创面敷料 | 1批 |
| 2 | 乳腺定位针 | 1批 |
| 3 | 含银敷料 | 1批 |
| 4 | 牙齿脱敏剂 | 1批 |
| 5 | 听小骨假体 | 1批 |
| 6 | 熵指数传感器 | 1批 |
| 7 | 一次性使用压力传感器 | 1批 |
| 8 | 一次性体温监测传感器 | 1批 |

四、合格投标人的资格要求

1.具有独立法人资格的国内生产制造商或其代理商，企业法人营业执照、组织机构代码证、法人身份证、授权委托书及被授权投标人身份证的复印件。

2.有生产或销售符合国家规定的合格产品的能力。

3.参加本省政府采购活动前三年内以及在本院经营活动中没有重大违法、违纪记录。

4.符合政府采购法对供应商参加采购活动的要求。

五、报名

1.报名方式：网络报名及现场确认（以现场确认为准）。自制EXCEL表发送邮件至jxyysbkzbzy@163.com，内容包括项目、单位、联系人、电话、邮箱，并至嘉兴市第一医院设备科现场确认，现场确认需要携带营业执照、医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证、无行贿记录证明、授权等相关证件。无行贿证明自行在中国裁判文书网上拉。

2．地点：嘉兴市第一医院设备科 中环南路1882号6号楼3楼 设备科

3．联系人：孟老师、龙老师     电话：0573 82519940、82519939

4.报名及现场确认截止时间： 12月18日17:00（请于工作日前往）

六、投标文件递交要求及开标时间和地点

1.开标时间：2018年12月20日13点30分

2.地点：行政楼三楼会议室

3.要求：标书于开标前带到现场。标书要求1正4副，每个项目的标书单独放置在一个文件袋中，并在文件袋上标明项目名称和单位名称。于开标前10分钟到达现场。

七、报价及评标方法

1.报价：一次性报价（无二次报价机会，标书价格即为最终价格）。

2.评标方法：综合评标法，由评标专家投票决定

八、招标公告发布和招标结果公示

本项目招标公告发布在嘉兴市第一医院外网，公示期为5个工作日。

九、采购方联系方式：

操作部门：嘉兴市第一医院设备科

联 系 人：孟老师、龙老师

联系电话：0573-82519940、82519939

第二章  招标需求

一、概   述

本次招标采购耗材为常规医用耗材，投标方应根据招标文件所提出的耗材技术要求，综合考虑耗材的适应性，选择具有最佳性能价格比的耗材前来投标。希望投标方以精良的耗材、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 院内招标耗材目录及要求

| 序号 | 耗材名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮肤创面敷料 | 1、对皮肤及创面刺激性弱，对胶质细胞及成纤维细胞无明显毒性。 2、能杀灭包括细菌、病毒及芽孢在内的致病微生物，杀菌率超过99.99%。 3、为液体敷料，可清洗创面，与创面无明显粘连。 4、代谢产物对人体无害。 5、对光稳定性好，性质稳定，可在常温下保存超过12月。 |
| 2 | 乳腺定位针（肺结节术前定位使用） | 规格: 10-15cm,20-21G. 要求穿刺方便，定位钢丝释放精准，CT扫描下显示良好 |
| 3 | 含银敷料 | 适用于感染伤口，对耐药性伤口有疗效。覆盖创面后紧贴皮肤及创面亲和力强，在伤口上使用疗效长，容易填塞有创面的空腔伤口。 |
| 4 | 牙齿脱敏剂 | 用于牙本质过度磨耗导致牙本质小管开放而产生敏感症状的牙本质小管腔内，固化后封闭这些官腔，使牙内神经与外界隔离。 |
| 5 | 听小骨假体 | 1.品种齐全，满足不同患者的临床需求。 2.植入后稳定性高，操作便捷。 3.钛质材料，患者植入后不影响患者后续MR等检查。 4.临床运用成熟。 |
| 6 | 熵指数传感器 | - 应与本院麻醉监护仪熵指数模块匹配、数据准确可靠。 |
| 7 | 一次性使用压力传感器 | 含动脉穿刺包（含无菌手套1付、消毒用具、小洞巾、注射器1付、进口动脉穿刺针1根、敷贴1张） |
| 8 | 一次性体温监测传感器 | 无线传输数据，可配套本院麻醉科所有监护仪、数据准确可靠，监测变化值≤0.1℃。 |

三、 中标企业需知

1. 本次中标合同有效期限：2年，如双方无异议，则自动延长1年；

2. 如中标产品未在医院使用过的，试用期为三个月，如确因各种原因不适合医院使用的（如性能不能满足临床需求等等原因），则将终止合同。

3. 如遇到收费价格下调，医院希望供应商能合理下调供货价格，否则，医院有权终止合同。