嘉兴市第一医院2020至2022年度消防设施维护保养项目

招 标 文 件

招标编号：HB2020--1

招 标 单 位：嘉兴市第一医院

二〇二〇年七月

目   录

第一章  投标通知书	2

第二章  投标须知及前附表	3

投标须知前附表	3

投标须知	4

一、总则	4

二、招标文件	4

三、投标书的编制	5

四、投标书的递交	7

五、开标与评标	7

六、授予合同	9

第三章  招标内容及要求	10

一、项目概况	10

二、报价要求	10

三、服务要求	10

四、消防设施维护保养内容	11

五、合同服务年限	11

第四章  合同主要条款	12

第五章  投标文件格式	15

第六章  评标办法	30

# 第一章  投标通知书

：

嘉兴市第一医院2020至2022年度消防设施维护保养项目进行公招标。

1、招标编号：HB2020--1

2、招标内容：嘉兴市第一医院2020至2022年度消防设施维护保养项目（本项目合同服务期为二年）。

3、投标截止时间：2020年 7 月 16 日16：00

4、开标时间：2020年7月17日9:15

5、投标、开标地点： 嘉兴市第一医院五号楼三楼阳光会议室

6、联系方法：后勤保障部：来晓东    电话：83599115

安全保卫部：方子正    手机：13806735556

# 第二章  投标须知及前附表

投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾，以本表为准。

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简单情况 | - 招标项目概况（内容、用途、数量、工期、简要技术要求等）: 1、地址：中环南路1882号，建筑面积18.9万平方米。 2、维护保养范围及内容：医疗综合楼（包括行政、医技、门急诊）、高压氧楼、科研后勤楼、普传楼、烈传楼的火灾自动报警及消防联动（包括防排烟系统、防火卷帘门）系统、消防、喷淋泵房水系统、应急照明灯、安全出口指示灯的消防设施维护保养。 |
| 2 | 投标单位 资格要求 | 1、具有独立法人资格的消防设施承包企业； 2、具有消防设施工程维保一级资质；注册资金500万元以上 3、承担过两年（含）以上消防设施维护保养的业绩； 4、具有消防技术服务资质证书。 |
| 3 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，电子文件一份（光盘或优盘） |
| 4 | 最高限价 | 每年10万元，投标报价超过此限价的作无效标处理。 |
| 5 | 注意事项 | 1、投标时投标人法定代表人或其授权代表须带身份证原件、法定代表人授权书（如投标代表为非法定代表人）。 2、如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日3天前同时向招标单位书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |

投  标  须  知

一、总  则

1．指导原则

1.1本次招标按照《中华人民共和国招标投标法》组织和实施。

2．定义

2.1 “招标单位”系指嘉兴市第一医院。

2.2 “投标人单位”系指响应招标、参与投标竞争的法人或者其他组织。

3．合格的投标单位

3.1凡有能力提供招标文件所规定的货物及服务的制造商，符合“投标单位须知前附表第2项”规定的投标单位资格条件的，均为合格的投标单位。

3.2 投标单位应遵守有关的中国法律和规章条例。

3.3本次招标采用资格后审方式，合格投标单位的强制性资格条件如下:

1) 具有独立法人资格的消防设施承包企业；

2) 具有消防设施工程维保临时一级资质；注册资金500万元以上

3) 承担过两年（含）以上消防设施维护保养的业绩；

4）具有消防技术服务资质证书。

投标单位须按投标文件格式中的资格证明要求提供相关材料原件及复印件，提供的原件不满足合格投标单位资格要求条件的按废标处理。

二、招标文件

5．招标文件构成

5.1 招标文件包括：

1）投标通知书

2）投标单位须知及前附表

3）招标内容及要求

4）合同主要条款

5）投标文件格式

6）评标办法

5.2 投标单位应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标单位没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标单位没有对招标文件作出实质性响应，投标将被拒绝。

6．招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标单位，均应以书面形式（在投标须知前附表第3项规定的提交疑问截止时间前）通知招标单位，招标人在投标须知前附表第3项规定的答疑回复截止时间前酌情予以答复。

7．招标文件的修改

7.1 在投标须知前附表第3项规定的答疑回复截止时间前，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在解答投标单位提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改将以书面形式，包括传真、电子邮件形式，通知所有招标文件的投标单位，并对其具有约束力。投标单位应立即以书面形式，包括传真、电子邮件形式确认已收到修改文件。

三、投标书的编制

8．投标的语言

8.1投标单位提交的投标书以及投标单位与招标单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言印制的资料，但与投标实质性内容有关的段落必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

9．投标书构成

（1）投标书

（2）授权证书

（3）投标报价表

（4）分项报价表

（5）招标内容及技术一对一响应表

（6）合同条款一对一响应表

（7）项目组织实施方案

（8）投标单位技术力量配备情况

（9）业绩表（提供合同原件）

（10）其他证明文件；

（11）资格后审资料及要求提供的证明文件原件（所提供原件资料须提供目录清单，并加盖投标单位公章），复印件加盖公章放在投标文件里：

1）企业营业执照（副本）;

2) 消防设施工程专业维保临时一级资质；注册资金500万元以上

3）承担过两年（含）以上消防设施维护保养的业绩合同；

4）具有消防技术服务资质证书。

（12）资信评分要求提供的原件（所提供原件资料须提供目录清单，并加盖投标单位公章）：

1) 2018年1月1日以来承担过单项合同金额10万元以上的消防设施维护保养业绩合同；

2) 企业营业执照（副本）

10．投标报价

10.1 投标单位应在投标书中标明，本合同拟提供服务的单价和总价。如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。任何有选择的报价将不予接受，每项服务内容只允许有一个报价。

10.2 按提供的报价表的内容分项填写。

10.3 投标人按照要求分项报价，其目的是便于招标单位评标，但在任何情况下并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

11．投标货币

11.1 投标应以人民币报价。

12．投标有效期

12.1 自招标文件规定的投标截止日起，在“投标单位须知前附表第4项”规定的有效期内有效。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标单位未能完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标单位应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

13．投标书的式样和签署

13.1 投标人须提供投标单位须知前附表第5项规定份数的投标文件。当正本和副本不符时，以正本为准。

13.2 投标文件需打印，由投标单位盖章并由法定代表人或经法定代表人授权的代表签字。

13.3 除投标单位对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标单位或其授权代表签字和盖章。

四、投标书的递交

14．投标书的密封和标记

14.1 投标单位应将投标文件密封并在密封袋上写明项目名称、投标单位以及注明“在投标通知书中规定的开标时间和日期前不准启封”的字样。

15．投标截止日期

15.1 招标单位收到投标书的时间不得迟于投标须知前附表第6项规定的投标截止时间。

15.2 招标单位对已发出的招标文件需要修改的可自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标间单位和投标单位受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

16．迟交的投标书

16.1招标单位将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标书。

17．投标书的修改和撤回

17.1 投标单位在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标单位。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止期后，投标人未经招标单位允许不得对其投标书做任何修改。

五、开标与评标

18．开标

18.1 招标单位将在“投标单位须知前附表第7项”规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人或其授权代表应携带身份证和法定代表人授权书出席开标仪式（如投标代表为非法定代表人），如不出席，则作废标处理。

18.2 提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

18.3 开标时，招标单位将当众宣读投标单位名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知，以及招标单位认为合适的其他内容。

18.4  招标单位将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

19．评标过程的保密性

19.1 公开开标后，直至向中标的投标单位授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标单位及与评标无关的其他人透露。

19.2 在评标过程中，如果投标单位试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同方面向招标单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

20．投标书的初审

20.1 开标后，招标人将审查投标书是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标书是否大体编排有序。

20.2 在详细评标之前，招标单位要审查每份投标书是否实质上响应了招标文件的要求。凡实质上没有响应招标文件要求的投标书将视作无效标书不再进入详评，下列情况属于实质上没有响应招标文件：

（1）投标单位的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（3）对招标文件注明“★”号条款有负偏离的；

（4）投标报价超过最高限价的；

（5）投标文件附有招标单位不能接受的条件；

（6）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

20.3 如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，投标单位不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.4招标单位将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以总价为准。

21．投标书的澄清

21.1 为有助于对投标书的审查、评价和比较，招标单位可分别要求投标单位对其投标书进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

22．投标书的评价和比较

22.1 招标单位只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

22.2 评标的基础应是投标单位提交的投标文件。

22.3 招标单位根据服务专业特点组成评标委员会，对投标单位所供服务进行方案、价格、售后服务等内容的综合评定。

六、授予合同

23．合同授予标准

23.1 招标人将把合同授于中标单位且满足以下要求者。

⑴ 投标文件基本符合招标文件的要求；

⑵ 经检查表明投标单位有很好执行合同的能力；

⑶ 售价承诺对招标单位最有利；

⑷ 能够提供最佳的服务。

23.2 最低报价不是被授予合同的保证。

24．中标通知书

24.1 在投标有效期期满之前，招标单位将书面通知中标单位中标。

24.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

25. 签订合同

25.1中标单位在收到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点派授权代表与业主单位签订合同。

25.2 招标人的招标文件及补充文件、中标单位的投标文件及其澄清文件等，均是合同的组成部分。

# 第三章  招标内容及要求

一、项目概况

1、地址：中环南路1882号，建筑面积18.5万平方米。

2、维护保养范围及内容：医疗综合楼（包括行政、医技、门急诊）、高压氧楼、科研后勤楼、普传楼、烈传楼的火灾自动报警及消防联动（包括防排烟系统、防火卷帘门）系统、消防、喷淋泵房水系统、广播系统、应急照明灯、安全出口指示灯的消防设施维护保养。

二、报价要求

1、投标价中标明的价格应为履行合同的固定价格，未经招标人认可，不得以任何理由予以变更。

2、本项目投标报价为期限壹年的承包费用报价（本次合同服务期限暂定二年，每年的承包费不得增加费用），维护保养期间发生原有设备、设施需进行更新的，费用另计（按当月嘉兴市场信息价计取成本费用）。承包总价必须包括在承包区域内提供消防设施维护保养所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、运输、维修、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在消防设施维护保养合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

3、投标人认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

三、服务要求

1、根据医院要求针对各楼内的消防设施进行维护保养，应符合消防规范要求进行维护保养。

2、确保消防系统正常运行。

四、消防设施维护保养内容

1、按协议范围对消防、设备、实施系统进行及时维修、保养，保证系统正常运行。

2、对系统每月进行二次巡检。

3、做好消防设施检查资料。

4、对施工人员的安全教育及监督。

5、提交每月检查记录，详细登记上报第一医院安全保卫部。

五、合同服务年限

1、暂定二年，自2020年8月 1 日至2022年 7月 31 日止。

2、在第二年合同期满前一个月，业主方将对承包方在合同期内的工作表现做出评价以决定是否续约。如乙方达到甲方各项考核标准，经双方协商，合同承包期限可顺延1年，否则甲方将另行选择其他承包方。甲方对本条款具有最终决定权。

特别说明：

1、投标人应对本《招标项目要求》中的条款作一对一应答，应答必须有具体内容，不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答，否则将视作不响应。

# 第四章  合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终由双方协商后确定）

甲方：嘉兴市第一医院

乙方：

甲乙双方经协商，一致同意订立如下条款：

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和本合同的招标文件、投标文件及承诺，经双方友好协商，同意签订本合同，共同遵守。

根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养，达成如下协议条款，共同遵守。

一、项目名称：_

二、项目地点：_            _

三、委托内容：

1 、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有____个系统：包括（1）火灾自动报警/消防联动控制系统（2）消火栓系统（3）自动喷淋灭火系统

2、消防系统的维护保养：共     个月

四、协议起止日期：

本协议自双方签字、盖章之日起即为生效，有效期为___年__月  日  至  __年_ __月     日。

五、双方义务和责任：

甲方：

1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料，如果竣工资料不全，应提供消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。

2、甲方应安排专职值班员24小时值班，值班员能够正确操作设备，遇有故障情况及时通知乙方。

3、值班员对设备运行情况做好日常记录，认真填写故障报修单并及时报修，对重大修理项目积极组织协调。

4、甲方如进行装修，必须事前通知乙方，不经乙方同意，装修方不得随意打断、更改消防线路；移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。

5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件，协助乙方的工作。

乙方：

乙方承接消防系统的维护保养任务后，对该工程消防系统做到精心维护，科学检修。

1、乙方派驻现场技术人员一名，维保的乙方人员应遵守甲方的管理制度及作息时间，充分尊重甲方的意见，与甲方密切协调配合，完成每日的维护保养工作。

2、协议生效一个月内乙方负责对甲方年有消防值班人员进行一次培训。

3、消防值班人员如有变动，乙方随时派专业技术人员进行培训，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等，使每位值班人员可以正确和熟练操作设备，掌握发生火灾或故障时的处理方法。

4、在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由甲乙双方协商解决。

5、乙方应严格执行日常维修、定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录，并由甲方主管领导或指定代表签字确认。

6、乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作

7、消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修，如果设备严重损坏至无法修复需要更换时，乙方需向甲方主管部门提出，经甲方同意后再行更换，更换费用由甲方承担，并按设备报价合理收取。

六、维修费用及其付款结算办法：

1、经双方协商，该项工作每季度的维护保养费__ _ 元。

（大写： 元整）。

2、协议双方签字盖章生效后一周内支付协议额的____%的维护费，即：  元。

（大写： 元整）。

3、需维修更换的故障设备、设施，费用由甲方承担。

七、维修方案:

乙方应根据甲方公司维保标准开展相应的维护保养工作，保证系统的正常运行。

八、违约责任及纠纷解决方式：

1、双方应严格遵守自己的责任条款，不遵守条款方承担相应责任。

2、本协议一式四份，协议未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。

3、本协议及附件均为本协议不可分割的部分，同具法律效力。本协议及附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

甲方：(签章)                         乙方：(签章)

甲方代表：                           乙方代表：

开户银行：                           开户银行：

帐  号：                             帐    号：

通讯地址：                           通讯地址：

联系电话：                           联系电话：

签定日期：    年  月  日             签定日期：    年  月  日

特别说明：

1、投标人应对《合同条款》中的条款作一对一应答，应答必须有具体内容，不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答，否则将视作不响应。

2、在投标文件中若发现有虚假信息，将导致废标。

# 第五章  投标文件格式

格式1

投  标  函

致：嘉兴市第一医院

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人                 （姓名，单位，职务）代表投标人                               (单位，地址)提交下述文件正本一份，副本四份，电子文件一份。

- 投标书；

- 投标报价表；

- 投标人资格证明文件（企业营业执照、法定代表人授权书等）；

- 招标文件要求投标人提交的其它文件及资料。

据此书，签字人兹宣布同意如下：

① 货物的投标总价为人民币：              元，（大写）              元，服务承包期：         ，项目负责人            。

② 根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。

③ 投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

④ 本投标自投标截止之日起90日历天内有效。

⑤同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

⑥与投标有关的正式通讯地址为：

投标单位：(盖章)	法定代表或授权代表(签字)：

联系人：	联系地址：

电    话：	邮    编：

开户银行：	银行帐号：

日    期：      年  月   日

格式2

授 权 证 书

嘉兴市第一医院：

我以               (公司名称)法定代表人的身份授权______ __  ___(姓名)、身份证号                     ，为本公司的全权代表，以我公司的名义签署                    的投标书及其它文件，参加开标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

投标单位：(盖章)

法定代表(签字)：

联系电话：

年   月   日

格式3

投标报价表

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 投标项目 | 投标总价 （人民币元/年） | 项目负责人 | 服务承包期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施维护保养 |  |  |  |
| 投标总价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |

说明：1、此栏内投标总价应与 “投标分项报价表”中投标总计价相一致。

2、投标总价为承包期壹年的价格。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式4

投标分项报价表

招标编号：                                                        （价格单位：人民币元）

| 序号 | 服务项目名称 | 数量/单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |

说明：

1．不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2．此表的1、2项合价应与前页“报价一览表”投标总价相一致。

3．第二项应包括人、车的费用。

4. 填写报价表格时，各项费用应如实填写，如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在投标价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式5

招标内容及要求一对一响应表

| 序 号 | 条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人须对《第三部分 招标内容及要求》的条款作一对一响应。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式6

合同条款一对一响应表

| 序 号 | 条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人须对《第四部分 合同主要条款》的条款作一对一响应。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式7

项目组织实施方案

投标人应对下述条款逐条进行详细描述：

    - 消防设施维护保养方案的详细叙述（包括工作思路、人员配备、响应及修复时限、保障措施及承诺、应急处置预案等）；

    - 服务内容的标准及程序；

    - 各项管理规章制度及岗位职责；

    - 项目管理人员配备（包括项目负责人、部门负责人、部门管理人员、项目部其他人员等），必须是真实的与长期配备；

    - 从业人员配备及管理方案（包括从业人员投入分析及配备、岗位功能描述、招聘、考核、培训等）；

    - 员工的流动比率、稳定员工队伍的措施。

    - 针对本项目的合理化建议；

    - 投标人服务体系情况介绍；

    - 服务机构情况介绍；

10、招标文件要求提供的其它；

11、对投标人的考核及其他投标人认为有必要提供的资料。

格式8

投标人技术力量配备情况

| 姓 名 | 性别 | 职称 | 职务 | 身份证号码 | 毕业院校 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供企业中拟配备本项目的技术人员名单，须附资格证书、职称证书复印件。

格式9

业 绩 表

| 用户名 | 地址、联系电话 | 使用时间 | 型号及数量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：提供投标人自2018年1月1日以来承担过单项合同金额在10万元（含）以上消防设施维护保养业绩合同原件，复印件装订在投标文件中。

格式10

其他证明文件

1、公司简介

2、IS09000等认证证书（提供复印件加盖公章放在投标文件里）

2、税务登记证书（提供复印件加盖公章放在投标文件里）

3、2018年度财务报表

4、荣誉证书等（如有）

- 格式11

资格后审资料

一、资格后审须知：

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行质疑和调查。

2、资格后审按通过和不通过方式进行评定，投标人的资质作为资格审查通过与否的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，资格审查未通过的投标文件不再进行后续评审。

3、投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写。

二、资格后审资料表格式：

1、基本情况表（附表1）

2、强制性资格条件—投标人资质要求表（附表2）

嘉兴市第一医院2020至2022年度

消防设施维护保养项目

资格后审申请表

申请人：        （全称）

年      月      日

嘉兴市第一医院2020至2022 年度

消防设施维护保养项目

申   请   表

申请人名称：

我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。 申请人； 法定代表人： （单位盖章） 或其授权的代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日

注：如是授权的代理人签字，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的授权书。

附表1  基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资金 |  |  |  | 职工总数 |  | 特种作业人员 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维修维护人员 |  |
|  | 固定资产 |  | 原值 |  |  |  | 万元 |  |
|  |  |  | 净值 |  |  |  | 万元 |  |
|  |  |  | 公司自有设备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公司自有车辆 |  |  |  |  |  |
|  | 2018年 营业额 |  |  |  |  | 2018年度盈利情况 |  |  |
| 重要客户 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人资历简介是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后。

2、本表后应附上加盖公章的营业执照副本和资质类证书的清晰复印件。

附表2  强制性资格条件—投标人资质要求表

| 序号 | 要求 | 投标人达到的程度（投标人填写） | 要求提供的证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格的消防设施承包企业； |  | 营业执照副本； |
| 2 | 具有消防设施工程专业维保一级资质；注册资金500万元以上 |  | 消防设施工程专业维保资质；注册资金500万元以上 |
| 3 | 承担过两年（含）以上消防设施维护保养的业绩。 |  | 承担过两年（含）以上消防设施维护保养的业绩合同。 |
| 4 | 具有消防技术服务资质证书 |  |  |

注：1、本表投标人必须填写并提供上述证明文件原件。（以上述要求提供的原件为准，投标时提供原件，复印件加盖公章后放入投标文件）

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部                                     29292929292929门予以通报。

# 第六章  评标办法

为规范建设工程招标投标活动，维护招标投标双方的合法权益，确保评标工作公平、公正和科学合理，根据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委联合制订的《评标委员会及评标方法暂行规定》、国家七部委联合制订的《工程建设项目施工招标投标法》、《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》，结合实际，制定本办法。

一、评标组织

评标工作由评标专家组负责，人数共5人。评标工作全过程由嘉兴市第一医院纪委进行监督。

二、评标程序和内容

1、评标的一般程序为： 
　　（1）熟悉招标文件和评标办法； 
　　（2）投标文件的符合性审查； 
　　（3）投标单位的资信评审； 
　　（4）投标文件的技术评审； 
　　（5）投标文件的商务评审； 
　　（6）询标澄清投标文件的疑问； 
　　（7）根据评标办法对投标文件进行评分； 
　　（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

2、投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标单位的投标资格和投标文件进行符合性审查。
　　投标单位不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标单位在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行商务标和技术标的评审：

（1）投标单位的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（3）对招标文件注明“★”号条款有负偏离的；

（4）投标报价超过最高限价的；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

若经评审后有效投标人不足3个时，评标委员会认为有效投标单位的投标仍具有竞争性，可以继续进行评审；

3、评标委员会对通过符合性审查的投标文件的以下三部分内容，按评标细则的规定和要求进行评审。

(1）资信业绩部分

评标委员会对照综合评分细则和投标文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

(2）服务方案部分

评标委员会技术专家对各投标文件服务内容方案充分审核、讨论及评议后，按综合评分细则自行判定得分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人服务内容方案的最终得分由评标委员会技术专家的有效评分的算术平均值。

(3）商务部分

商务评标按评标价进行统一计算评分。

投标单位的综合评分为资信、售后服务及业绩分、服务内容方面评分和商务报价评分三部分得分的总和。

4、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐得分前二名为中标候选人。得分相同时，报价低者优先。

三、评标细则

（一）资信部分（0～10分）：

1、2018年1月1日以来承担过单项合同金额10万元以上的消防设施维护保养业绩，每个得1分，最高得5分。（此项评分以投标人在投标时递交合同原件原件为准）                                                （0～5分）

2、投标单位注册资金在1000万元（含）以上得5分，1000万元以下900万元以上的得4分；9000万元以下800万元以上的得3分；800万元以下700万元以上的得2分；700万元以下500万元以上的得1分（此项评分以投标人在投标时递交营业执照副本原件为准）（0～5分）

（二）服务方案部分（10～40分）

- 投标文件满足招标文件要求的程度                       （2～5分）

根据第三章《招标内容及要求》、第四章《合同条款》要求，专家酌情打分；

- 编制的消防设施维护保养方案是否全面、可靠、切实可行； （2～5分）

- 消防维修保护方案对消防设施运行正常的保障措施及承诺   （1～5分）

- 针对消防设施运行中突发事件的应急措施；               （1～4分）

- 服务内容的标准及程序                                 （1～5分）

- 具有完备的管理组织、规范服务和管理制度；             （1～4分）

- 项目管理人员的的配备情况                             （1～4分）

- 从业人员配备及管理方案                               （1～4分）

- 对消防设备评估的保障措施及承诺（评估价格10万以内）  （0～2分）

10、针对本项目的合理化建议                               （0～2分）

注：专家打分时保留1位小数，计算评分时保留2位小数。

（三）商务部分（20～50分）：

评标价应在最终报价的基础上，按照下列约定的因素和方法进行计算：

1）经评审后的全部有效投标人的最终评标价的算术平均价与经评审后的全部有效投标单位中的最低评标价相平均，作为最佳报价；

2）各投标单位的最终评标价与最佳报价相比，计算出其投标报价评分值：

（1）评标价等于最佳报价者得50分；

（2）最佳报价以上的评标价，每高于最佳报价1%将扣减1分；

（3）最佳报价以下的评标价，每低于最佳报价1%将扣减0.5分；

（4）计算报价评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数点后2位；

注：得分不足20分，给20分。

四、其他

评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位。

各位评标人员应认真、客观、公正地对待每个投标人，并遵守评标纪律，不得泄漏任何评标信息，如违规违纪者，将严肃查处。