嘉兴市第一医院

消防安全评估、消防设施检查

招  标  文  件

招标编号：HB2020-04

嘉兴市第一医院

2020年9月

投标须知

目录

一、前附表

二、工程概要

三、工程承包的范围、内容

四、招标文件

- 投标报价

2	开标及评标

3	投标文件组成

五、投标文件格式

## 前附表

| 序号 | 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人 | 名称：嘉兴市第一医院 地址：嘉兴市中环南路1882号 联系人：来工 邮箱： 电话：83599115 |
|  |  | 项目名称 | 嘉兴市第一医院年度消防安全评估、年度消防设施检查 |
|  |  | 建设地点 |  |
|  |  | 招标方式 |  |
|  |  | 招标范围 | 详见 工程承包的范围、内容 |
|  |  | 计划工期 |  |
|  |  | 质量要求 | 出具工程范围内的正规消防安全评估报告、排查相应消防设施问题。 |
|  |  | 踏勘现场 | 各单位需要踏勘现场请与约定联系人联系。 |
|  |  | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充构成招标文件一部份。 |
|  |  | 投标截止时间 | 2020年9月9日16：00 |
|  |  | 投标有效期 | 自递交投标书截止时间算起 2 天 |
|  |  | 投标企业应具备条件及相应执业资质证书 | 企业营业执照、消防技术服务机构资质证书（二级消防安全评估证书）税务登记证 、法人和代理人身份证复印件、 本项目不接受联合体投标、注册资金：800万 |
|  |  | 投标人须知 | 已投标嘉兴市第一医院消防设施检测项目不能投标该项目 |
|  |  | 签字或盖章要求 | 具有合法效应 |
|  |  | 投标文件正、副本份数 | 正本1份，副本2份 |
|  |  | 递交投标文件地点 | 嘉兴市第一医院六号楼四楼会议室 |
|  |  | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年9月10日14：30 开标地点：嘉兴市第一医院五号楼三楼阳光会议室 |
|  |  | 开标程序 | ⑴ 密封情况检查； ⑵ 开标顺序：按照签到逆序 |
|  |  | 履约担保 |  |
|  |  | 合同签署 | 投标人在收到中标通知书 15 日内签订合同。 |
| 监督部门 |  | 嘉兴市第一医院纪检监察室 |  |
| 监督电话 |  | 0573-82519888 |  |

二、工程概要

- 工程名称：嘉兴市第一医院

- 工程地点： 嘉兴市中环南路1882号

- 工程内容：（1#楼，2#楼，3#楼）门诊区域；住院部大楼；5#楼：行政办公楼；6#楼：后勤楼；7#楼：宿舍和教学大楼；8#楼：传染病（普）大楼；9#楼：应急处置大楼等；总面积185000平方米。

- 维保单位：  江苏钟星消防工程有限公司

- 管理单位：  嘉兴市第一医院

三、工程承包的范围、内容：

1、项目名称：嘉兴市第一医院消防安全评估、消防设施检查

2、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

2.1 项目名称：嘉兴市第一医院消防安全评估

2.2 采购预算： 肆万圆整。投标总报价不得超出预算金额肆万圆整。

2.3. 项目主要内容、数量及要求：全面调研嘉兴市第一医院的消防安全现状，了解掌握其建筑消防、消防设施、消防安全制度的建立、相关人员消防安全教育培训等涉及消防安全方面的实际情况，针对存在消防安全问题提出相应整改意见，对嘉兴市第一医院消防安全评估及综合评价并形成评估报告。评估范围为：嘉兴市第一医院范围内。

3. 服务周期：合同签订之日起6个月内出具消防安全评估报告。

4、交付地址：嘉兴市第一医院安全保卫部

- 招标文件

1.提供投标文件正本一份副本二份（纸质文件）并密封，纸质文件仅作备查使用。 届时请投标单位法定代表人或法定代表人委托人进场签到，同时准备一份与投标文件一致的法人代表委托书（法人代表证明书）以及相应身份证明文件原件，以供招标人确认唱标资格。如因投标人所携带设备等自身原因导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。报名企业资质及有关要求：投标人应具备以下要求：

（1）具有相关消防安全评估行业的资格证书;

（2）需提供合适的评估专业责任保险；

（3）企业在近3年内有从事消防安全评估大型项目的工程记录

2、开标所需资料：

（1）公司法定代表人签章的公司授权委托书一份（冠名本工程）。

（2）企业简介（须附单位地址，联系人，电话，电邮，传真等）。

（3）提供企业法定代表人证、企业法人营业执照、消防评估机构资质证书的原件供建设方审查，同时准备上述证件复印件一份。注册资金作为评估单位资信的重要考核项。

（4）资信材料一份。

（5）企业业绩证明材料（限最近5年以内5项工程） 。

（6）拟派项目经理（负责人）业绩证明材料（限最近3年以内3项工程）

（7）其它相关材料一份

3、报名资料要求：公司报名时所提交的资料统一使用A4幅面的纸张，按上述顺序装订成册，并加盖公司公章。

五、开标及评标

1：评标由招标人负责，评标会议采用 综合评标方式进行

2：招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释；未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料

3：本次评标以考虑投标单位合理低价为主，同时综合评估投标人组织设计、企业信誉、项目管理班子的业绩和实力等进行综合评比，择优选择中标人，但不保证最低价中标（取消恶意低价投标公司投标资格）。

4：招标人在评审过程中，发现投标文件有雷同等串标现象，且投标人不作出合理可信解释的，应当视作严重违规行为予以废标，招标人也将因此暂停或取消相关投标人参加招标人其他工程投标的资格（包括被拒绝的迟到的投标）。

六   嘉兴市第一医院消防设备清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 喷淋系统 |  |  |
| 喷淋泵 | 台 | 2 |
| 稳压泵 | 台 | 2 |
| 稳压罐 | 只 | 1 |
| 湿式报警阀 | 台 | 26 |
| 压力开关 | 只 | 26 |
| 水泵接合器 | 台 | 8 |
| 消火栓系统 |  |  |
| 消火栓泵 | 台 | 2 |
| 稳压泵 | 台 | 2 |
| 稳压罐 | 只 | 1 |
| 室内消火栓 | 只 | 535 |
| 水泵接合器 | 台 | 8 |
| 报警系统 |  |  |
| 报警主机 | 台 | 1 |
| 楼层控制器 | 台 | 80 |
| 烟感 | 个 | 5662 |
| 温感 | 个 | 932 |
| 手动报警按钮 | 只 | 494 |
| 可燃气探测器 | 个 | 25 |
| 红外探测器 | 个 | 4 |
| 消火栓报警按钮 | 只 | 535 |
| 声光报警器 | 只 | 407 |
| 消防电话 | 部 | 39 |
| 防排烟系统 |  |  |
| 排烟风机 | 台 | 29 |
| 送风机 | 台 | 13 |
| 墙面排烟口 | 个 | 73 |
| 吊顶排烟口 | 个 | 41 |
| 正压送风口 | 个 | 80 |
| 数据中心气灭系统 |  |  |
| 七氟丙烷瓶组 | 个 | 6 |
| 启动瓶组 | 个 | 5 |
| 喷头 | 个 | 16 |
| 消防广播 |  |  |
| 消防广播 | 个 | 82 |

# 七  评标办法

为规范建设工程招标投标活动，维护招标投标双方的合法权益，确保评标工作公平、公正和科学合理，根据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委联合制订的《评标委员会及评标方法暂行规定》、国家七部委联合制订的《工程建设项目施工招标投标法》、《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》，结合实际，制定本办法。

一、评标组织

评标工作由评标专家组负责，人数共5人。评标工作全过程由嘉兴市第一医院纪检监察室进行监督。

二、评标程序和内容

1、评标的一般程序为： 
　　（1）熟悉招标文件和评标办法； 
　　（2）投标文件的符合性审查； 
　　（3）投标人的资信评审； 
　　（4）投标文件的技术评审； 
　　（5）投标文件的商务评审； 
　　（6）询标澄清投标文件的疑问； 
　　（7）根据评标办法对投标文件进行评分； 
　　（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

2、投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。
　　投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行商务标和技术标的评审：

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（3）对招标文件注明“★”号条款有负偏离的；

（4）投标报价超过最高限价的；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

若经评审后有效投标人不足3个时，评标委员会认为有效投标人的投标仍具有竞争性，可以继续进行评审。

3、评标委员会对通过符合性审查的投标文件的以下三部分内容，按评标细则的规定和要求进行评审。

(1）资信部分（0～15分）

评标委员会对照综合评分细则和投标文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

(2）技术部分（0～45分）

评标委员会技术专家对各投标文件技术方案充分审核、讨论及评议后，按综合评分细则自行判定得分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术方案的最终得分由评标委员会技术专家的有效评分的算术平均值。

(3）商务部分（20～40分）

商务评标按评标价进行统一计算评分。

投标人的综合评分为资信、售后服务及业绩分、技术方面评分和商务报价评分三部分得分的总和。

4、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐得分前二名为中标候选人。得分相同时，报价低者优先。

三、评标细则

（一）资信部分（0～15分）：

1、投标人具有有效的ISO9001认证证书的得2分 （以投标时提供的认证证书原件）                                               （0～2分）

2、投标人在嘉兴市内设有服务机构得                         （0～3分）

3、投标单位注册资金在1000万元（含）以上得5分，1000万元以下900万元以上的得4分；9000万元以下800万元以上的得3分；800万元以下700万元以上的得2分；700万元以下500万元以上的得1分（此项评分以投标人在投标时递交营业执照副本原件为准）                            （0～5分）

4、投标人拟派本项目负责人具有上岗证书的得1分，技术人员具有上岗证书的每个得0.5分，最多得2分（以投标时提供的证书原件为准）       （0～2分）

5、投标人自2018年1月1日以来承担过单项合同金额在8万元（含）以上消防检测项目业绩，提供1个的不得分，提供1个以上的每增加1个得1分，最多得3分。（以投标时提供的合同原件为准）                     （0～3分）

（二）技术部分（0～45分）

1、投标文件满足招标文件要求的程度                            （0～3分）

根据第三章《招标内容及要求》、第四章《合同条款》要求，专家酌情打分；

2、对评估、检查方案的总体评价                              （0～10分）

根据投标人提供的检测方案相比较进行评价：好：9-10分；一般：5-8分；差1-4分；不提供不给分。

3、投标人提供的工作计划、质量目标、劳动力安排计划            （0～4分）

对各投标人提供的工作计划、质量目标、劳动力安排计划相比较进行评价：好：好：4分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

4、评估、检查过程中有关保护检测人员的安全保障措施            （0～5分）

对各投标人提供的评估、检查过程中有关保护检测人员的安全保障措施相比较进行评价：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

5、投标人针对本项目的人员配备和技术能力                      （0～5分）

对各投标人提供的针对本项目的人员配备和技术力量相比较进行评价：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

6、投标人针对本项目的检测仪器和设备配备情况                 （0～5分）

对各投标人提供的针对本项目的检测仪器和设备配备情况相比较进行评价：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

7、投标人具有完备的管理组织、规范服务和管理制度。            （0～5分）

对各投标人提供的管理组织、规范服务和管理制度相比较进行评价：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

8、评估、检查后续服务                                        (0～3分)

对各投标人根据招标文件做出的后续服务承诺进行评价：好：3分；一般2分；差1分；不提供不给分。

9、投标人对项目的合理化建议和改进措施。                      （0～5分）

对各投标人根据招标文件做出的合理化建议和改进措施进行评价：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

（三）商务部分（20～40分）：

评标价应在最终报价的基础上，按照下列约定的因素和方法进行计算：

1）经评审后的全部有效投标人的最终评标价的算术平均价与经评审后的全部有效投标人中的最低评标价相平均，作为最佳报价；

2）各投标人的最终评标价与最佳报价相比，计算出其投标报价评分值：

（1）评标价等于最佳报价者得40分；

（2）最佳报价以上的评标价，每高于最佳报价1%将扣减1分；

（3）最佳报价以下的评标价，每低于最佳报价1%将扣减0.5分；

（4）计算报价评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数点后2位；

注：得分不足20分，给20分。

四、其他

评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位。

各位评标人员应认真、客观、公正地对待每个投标人，并遵守评标纪律，不得泄漏任何评标信息，如违规违纪者，将严肃查处。

- 八、投标文件格式

- 一、投 标 函

致               （医院）：

（投标人全称）  授权            （全权代表姓名、职务）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （招标编号、招标项目名称）招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （货物名称）              进行投标，在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

投标文件正本1份，副本2份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 投标服务的投标价为（大写）：      元。

本报价已经包含了所供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起       天内有效。

（3） 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4） 保证遵守招标文件有关条款规定。

(5)  投标人保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（6）投标人承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（7）投标人承诺，与为招标人采购本次招标的服务进行编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（8）投标人在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（9）投标人依法缴纳税收。

- 投标人与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：                  被授权代表人（签字）：

日    期：      年     月    日

二、 法定代表人授权书

致               （医院）：

（投标人全称）法定代表人       （姓名、职务）              授权             （被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的       （招标编号）      (项目名称)项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

招标范围内的消防工程系统包括建筑外部布局、消防设施系统、人员管理体系等

三、开标报价书

投标项目名称：                           投标编号：

| 序号 | 服务内容 | 系统名称 | 服务范围 | 报价 （人民币万元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全评估 | 招标范围内的消防工程系统包括建筑外部布局、消防设施系统、气体灭火系统、消防电梯人员管理体系等 | 整体工程 |  |  |
| 投标说明 |  |  |  |  |  |

注： “报价总计”应与格式一“投标函”中“投标服务的投标总价”一致；

表格可根据需要进行扩展，各系统应按招标文件的系统顺序排列，逐一列明。

投 标 人  （盖章）：

投标人代表（签字）：

日              期：

四、主要负责管理人员表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标单位（单位全称及盖章）：

被授权代表（签名）：

日 期：   年    月    日